Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Дачная 24.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Дачная 24 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | нет | нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | нет | нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  | Выполнено |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Колхозная 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Колхозная 1 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  | Выполнено |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт входных групп п.1,2,3,4 | В полном объеме | май | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Колхозная 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Колхозная 2 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Июнь | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Колхозная 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Колхозная 3 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Замена канализационных выводов до приемных колодцев | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  | Замена участка трубопровода ХВС с запорной арматурой | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Колхозная 5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Колхозная 5 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Замена выпуска канализации из дома до колодца с установкой виброкомпенсатора жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов жилых многоквартирных домов | Кв.106,23 | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Косметический ремонт 1-го, 3-го подъезда | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов 1,2,3,4 п | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка стальных дверей в помещения мусорных камер1,2,3,4п | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Колхозная 7**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Колхозная 7 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда п.2,3, | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт входных групп п.2,3,4 | В полном объеме | июль | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт системы освещения подвала жилого многоквартирного дома | В полном объеме | март | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт системы отопления с заменой запорной арматуры в подвале жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Август | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт входных групп жилых многоквартирных домов 2-4 п. | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт системы отопления с заменой запорной арматуры в подвальном помещении жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Замена канализационного вывода из дома до колодца жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Замена окон в 4-м подъезде | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка обрамления стальным уголком ступеней перед подъездами 2,3,4п | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка стальных дверей в помещения мусорных камер 1,2,3,4п | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт пола из керамической плитки с устройством подвесного потолка у лифта в 1-м подъезде жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Луговая 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Луговая 2 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда п.5 | В полном объеме | 4 квартал | выполнено |  |  |
|  | Ремонт покрытий парапетов из оцинкованной стали на крышах жилых многоквартирных домов | В полном объеме | Июнь | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка обрамления стальным уголком ступеней перед подъездами 4,5п | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка обрамления стальным уголком площадки и ступеней перед входом в 5 подъезд , пандус | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Луговая 2 к.1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Луговая 2 к.1 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков п.1,2 | В полном объеме | 2 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов жилых многоквартирных домов (торец) | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Луговая 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Луговая 4 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры и участков стальных труб в подвальном помещении жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Луговая 6**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Луговая 6 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Замена канализационного вывода и участка канализационного лежака в подвальных помещениях жилых многоквартирных домов | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Луговая 8**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Луговая 8 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Луговая 10**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Луговая 10 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период |  |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Луговая 12**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Луговая 12 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и установка тамбурных и входных дверей п.1,2 | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Луговая 14**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Луговая 14 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Выполнено | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Выполнено | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов кв.60,1, | В полном объеме | Июль | Выполнено |  |  |
|  | Замена запорной арматуры в жилом многоквартирном доме | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов жилых многоквартирных домов кв.46,71,67, | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка тамбурных и входных дверей п.1,2 | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Луговая 16**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Луговая 16 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда п.1 | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Увеличить кровлю над вытяжкой | В полном объеме | апрель | Выполнено |  |  |
|  | Демонтаж (старых), монтаж новых (антивандальных, декоративных) светильников, патронов п.1 | В полном объеме | 2 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов жилого многоквартирного дома Кв.106,107 | В полном объеме | март | выполнено |  |  |
|  | Замена запорной арматуры в жилом многоквартирном доме | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов кв.16,1 подъезд | В полном объеме | Июль | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка тамбурных и входных дверей | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Льва Толстого 8**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Льва Толстого 8 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Московская 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Московская 1 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры и участка трубопровода в подвальном помещении | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Московская 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Московская 3 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры, участков трубопровода и канализационного лежака в подвальном помещении жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Июнь | Выполнено |  |  |
|  | Замена запорной арматуры, участков трубопровода, канализационного лежака и выпуска в подвальном помещении жилых многоквартирных домов | В полном объеме | Август | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Московская 5 к.1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Московская 5 к.1 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Московская 5 к.2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Московская 5 к.2 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Кронирование и валка аварийных деревьев во дворе жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Февраль | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Московская 8**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Московская 8 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков п.1,2,3 | В полном объеме | март | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов кв.52,36 | В полном объеме | Июль | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт систем отопления в подвальных помещениях жилых многоквартирных домов | В полном объеме | Июль | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов жилых многоквартирных домов кв.161,149,137,129,8, | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Московская 9**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Московская 9 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт входных групп п.1 | В полном объеме | апрель | Выполнено |  |  |
|  | Замена участка лежака канализации и вводных задвижек на системах отопления и горячего водоснабжения жилого многоквартирного дома | В полном объеме | март | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Московская 11**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Московская 11 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт пола из керамической плитки 4,5п | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  | Замена запорной арматуры и участков стальных труб в жилом многоквартирном доме | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка комплекса турников (тройной турник на разные возрасты) на придомовой территории | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 20**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 20 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда п.1,2,3 | В полном объеме | 2 квартал | Выполнен |  |  |
|  | Ремонт входных групп п.1,2,3,4 | В полном объеме | сентябрь | Выполнен |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 20А**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 20А | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли, устройство отливов и флюгарок | В полном объеме | август | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 20Б**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 20Б | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт входных групп п.4 | В полном объеме | сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт кровли, устройство отливов и флюгарок | В полном объеме | август | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт козырьков п.1,2,3,4 | В полном объеме | август | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт системы освещения МОП | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Август | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Август | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт пола в подъезде МКД | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 23**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 23 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли 25% | В полном объеме | апрель | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 24**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 24 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт входных групп п.1,2,3 | В полном объеме | Август | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт козырьков п.1,2,3,4 | В полном объеме | 4 квартал |  |  |  |
|  | Ремонт входных групп жилых многоквартирных домов 1-3 п. | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 27**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 27 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков п.1,2,3,4,5,6,7,8 | В полном объеме | август | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт и восстановление покрытия парапета из оцинкованной стали на кровле | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 28**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 28 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт входных групп п.1,2,3,4,5,6 | В полном объеме | август | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт козырьков п.1,2,3,4,5,6 | В полном объеме | 4 квартал |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления с заменой запорной арматуры в подвале жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Август | Выполнено |  |  |
|  | Замена запорной арматуры и участка трубопроводов в подвальном помещении жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 29**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 29 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период |  |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт пола в подъезде МКД | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт покрытия пола из керамогранитной плитки в подъезде на 2-9 этажах жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 30**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 30 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда п.1,2,3 | В полном объеме | 2 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт входных групп п.1,2,3,4,5,6 | В полном объеме | май, июнь | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт козырьков п.1,2,3,4,5,6 | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонных отмосток жилых многоквартирных домов | В полном объеме | Август | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 31**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 31 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт пола в подъезде на 1-м этаже | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт входных групп |  | Декабрь-Февраль |  |  |  |
|  | Замена светильников |  | Декабрь-Февраль |  |  |  |
|  | Замена окон |  | Декабрь-Февраль |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры и участка трубопровода в подвальном помещении | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт полов в подъездах 1э | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 32**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 32 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда п.1,2,3,4 | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт входных групп п.1,2,3,4,5,6 | В полном объеме | июль, август | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт козырьков п.1,2,3,4,5,6 | В полном объеме | июль | Выполнено |  |  |
|  | Замена запорной арматуры в подвальных помещениях на системах водоснабжения и отопления в жилых многоквартирных домах | В полном объеме | Июнь | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка обрамления стальным уголком площадки и ступеней перед входом в 6 подъезд, пандус, поручень | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 33**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 33 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ------- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и установка скамеек (5шт) с урнами (5шт) | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 35**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 35 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период |  |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка канализационного вывода, участков трубопроводов отопления, ГВС, ХВС и запорной арматуры жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт полов в подъездах 2п. 1э. | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 37**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 37 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт части фасадов жилых многоквартирных домов | Кв.17 | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Благоустройство придомовой территории | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 38**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 38 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда п.1,2,3,4 | В полном объеме | 1,2,3,4 квартал |  |  |  |
|  | Ремонт системы освещения 4-го подъезда жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Июль | Выполнено |  |  |
|  | Ремонтные и подготовительные работы при ремонте 3-го подъезда жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Июль | Выполнено |  |  |
|  | Благоустройство придомовой территории | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт системы освещения МОП в 3-м подъезде | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 39**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 39 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли 40% | В полном объеме | май | Выполнено |  |  |
|  | Работы по благоустройству придомовой территории жилых многоквартирных домов | В полном объеме | Август | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 40**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 40 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон в 3 и 4 подъездах | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  | Замена участков канализации в жилых многоквартирных домах | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Замена окон во 2-м подъезде жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Благоустройство придомовой территории | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 41**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 41 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт 1,2-го подъезда жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Март | Выполнено |  |  |
|  | Благоустройство придомовой территории | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 42**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 42 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт цоколя жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Июнь | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт части фасада жилого многоквартирного дома кв.8 | В полном объеме | Июль | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка скамеек(2шт) с урнами (2шт) | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 43**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 43 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли над козырьком п.4 | В полном объеме | май | Выполнено |  |  |
|  | Демонтажные и подготовительные работы при ремонте 1-го подъезда | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  | Малярные работы в 1-м подъезде | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  | Благоустройство придомовой территории | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 45**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 45 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт части фасадов жилых многоквартирных домов Кв. 37,20 | В полном объеме | март | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт пола в подъезде МКД | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Замена запорной арматуры и участка трубопроводов в подвальном помещении жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Благоустройство придомовой территории | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Новая 49**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Новая 49 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству придомовой территории жилых многоквартирных домов | В полном объеме | Август | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт подъезда 1,2,3 | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка тамбурных и входных дверей | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка секций ограждения 58 секций | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Малярные работы в 3-м подъезде | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пионерская 9**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пионерская 9 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Выполнено | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Выполнено | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Кронирование и валка аварийных деревьев во дворе жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Февраль | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонных отмосток жилых многоквартирных домов | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт части фасадов жилых многоквартирных домов кв.51 | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Замена запорной арматуры и участка трубопровода | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пионерская 9А**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пионерская 9А | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов кв.9 | В полном объеме | Июль | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонных отмосток жилых многоквартирных домов | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пионерская 11**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пионерская 11 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда п.2 | В полном объеме | 4 квартал |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры в жилом многоквартирном доме | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  | Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 2-го подъезда | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Малярные работы при ремонте 2-го подъезда | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Замена окон и покрытия пола из керамической плитки во 2-м подъезде | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пионерская 15**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пионерская 15 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонных отмосток жилых многоквартирных домов | В полном объеме | Август | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт входных групп жилых многоквартирных домов 1-4 п. | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка стальных утепленных люков на входах в чердачное помещение 1,2,3,4 п | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка обрамления стальным уголком ступеней перед подъездами 1,2,3,4п | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Замена запорной арматуры и участка трубопровода водоснабжения | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка скамеек (5шт) с урнами (5шт) |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пионерская 17**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пионерская 17 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонных отмосток жилых многоквартирных домов | В полном объеме | Август | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт входных групп жилых многоквартирных домов 1-4 п. | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Замена запорной арматуры и участка трубопровода водоснабжения | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка скамеек (4шт) с урнами (4шт) | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пионерская 19**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пионерская 19 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов кв.70,19,20 | В полном объеме | Июль | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пионерская 19 к.1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пионерская 19 к.1 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт парапета | В полном объеме | 2 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Замена запорной арматуры в жилом многоквартирном доме | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пионерская 19 к.2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пионерская 19 к.2 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт парапета | В полном объеме | 2 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пионерская 21**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пионерская 21 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт части фасадов жилых многоквартирных домов кв.105,126,108,117,114, | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пионерская 23**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пионерская 23 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт части фасада жилого многоквартирного дома Кв.38,150,155,149,113,4,125,12,11,131,133,37,143,144, | В полном объеме | март | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт части фасада жилого многоквартирного дома кв.71,90,96,147,148,32,50 | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Замена запорной арматуры на системах отопления, ГВС и ХВС в подвальном помещении жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт части фасадов жилых многоквартирных домов | Кв.52,33,51,132,132,122,89,84,102 | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пионерская 25**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пионерская 25 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры с участком трубопроводов на системах отопления, ГВС и ХВС в подвальном помещении жилого многоквартирного дома | В полном объеме | март | выполнено |  |  |
|  | Ремонт части фасадов жилых многоквартирных домов | Кв.21,33,11,12,32,8,125,96,61,65,53,24,20,78,69 | март | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт пола из керамической плитки 2п | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт части фасадов жилых многоквартирных домов | кв.73 | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пионерская 27**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пионерская 27 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт парапета | В полном объеме | 2 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Кронирование и валка аварийных деревьев во дворе жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Февраль | Выполнено |  |  |
|  | Замена запорной арматуры на системах ГВС и ХВС в жилом многоквартирном доме | В полном объеме | март | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов жилых многоквартирных домов кв.137,39,29,43 | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка скамеек(4шт) с урнами (4шт) | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пионерская 29**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пионерская 29 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов кв.4, | В полном объеме | Июль | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пионерская 31**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пионерская 31 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт входных групп п.1,2,3 | В полном объеме | август | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов кв.100 | В полном объеме | Июль | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление мусорных контейнеров объемом 0,84 м3 | 1шт | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пушкина 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пушкина 2 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Замена канализационных выводов до приемных колодцев | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  | Замена вводных задвижек и кранов в подвальном помещении жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка обрамления стальным уголком ступеней перед подъездами 1,2,3,4п | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Замена запорной арматуры и участка трубопровода водоснабжения | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пушкина 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пушкина 4 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт входных групп п.1,2,3,4 | В полном объеме | 4 квартал |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления в подвале | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов кв.143,27 | В полном объеме | Июль | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов кв 135 | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка обрамления стальным уголком ступеней перед подъездами 1,2,3,4 | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пушкина 6**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пушкина 6 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и установка деревянных утепленных дверей в тамбурах 1,2,3 подъездов жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Январь | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка слуховых окон в крыше жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Январь | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление мусорных контейнеров объемом 0,84 м3 | 4 шт | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка стальных утепленных люков на входах в чердачное помещение 1,2,3 п | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пушкина 6Б**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пушкина 6Б | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Замена участков лежака и стояка на системах ХВС и ГВС в подвале жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Февраль | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка контейнерной площадки из профилированного настила на придомовой территории | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пушкина 8**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пушкина 8 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда п.1,2,3 | В полном объеме | 1-2 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка решеток с декоративным рисунком на окна в подъездах жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Январь | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка обрамления стальным уголком площадок перед 1,2,3 подъездами жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Январь | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт окон и оконных переплетов в 1,2,3 подъездах жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Январь | Выполнено |  |  |
|  | Замена участков деревянных поручней на перилах в подъездах жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Январь | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Февраль | Выполнено |  |  |
|  | Замена участка лежака ХВС в подполе с заменой участков ответвлений от лежака в жилом многоквартирном доме | В полном объеме | Февраль | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка стальных утепленных люков на входах в чердачное помещение в 1,2,3 подъездах жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Февраль | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт входных групп жилых многоквартирных домов 1 п. | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пушкина 10**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пушкина 10 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда п.1,2,3,4 | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Подготовительные работы при ремонте 2-го подъезда жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт полов и замена окон во 2-м подъезде жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Малярные работы во 2-м подъезде жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт части фасадов жилых многоквартирных домов Кв. 9,14 | В полном объеме | март | Выполнено |  |  |
|  | Благоустройство придомовой территории | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Пушкина 12**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Пушкина 12 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков п.1,2,3 | В полном объеме | 2 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Устройство покрытия пола из керамической плитки в 1-м подъезде жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 3квартал | Выполнено |  |  |
|  | Замена участка ХВС в подвале жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт систем отопления в подвальных помещениях жилых многоквартирных домов | В полном объеме | Июль | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка обрамления стальным уголком площадки и ступеней перед входами во 2 подъезд | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Советская 18**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Советская 18 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда п.1 | В полном объеме | 1 квартал | выполнено |  |  |
|  | Подготовительные работы при ремонте 1-го подъезда жилого многоквартирного дома | В полном объеме | март | выполнено |  |  |
|  | Малярные работы при ремонте 1-го подъезда жилого многоквартирного дома | В полном объеме | март | выполнено |  |  |
|  | Ремонт входных групп 1-3 подъездов и цоколя | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  | Замена запорной арматуры на системах отопления и ГВС в подвальном помещении жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Июнь | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов жилых многоквартирных домов | Кв.35,100 | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление мусорных контейнеров объемом 0,84 м3 | 3 шт | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка тамбурных и входных дверей 1п | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Текущий ремонт кровли и межпанельных швов кв.108,109,110,111 | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Декоративная отделка 1-го этажа подъезда (художественная роспись стен) | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Советская 20**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Советская 20 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли, устройство отливов и флюгарок | В полном объеме | август | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт козырьков п.1,2,3,4,5,6,7,8 | В полном объеме | июль | Выполнено |  |  |
|  | Замена запорной арматуры в подвальных помещениях на системах водоснабжения и отопления в жилых многоквартирных домах | В полном объеме | Июнь | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов кв.108 | В полном объеме | Июль | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Советская 22**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Советская 22 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и установка секций ограждения 58 секций | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Советская 26**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Советская 26 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт 1-го подъезда | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  | Замена участка выпуска канализационной трубы из жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Июнь | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов жилых многоквартирных домов | Кв.46 | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт 5-го подъезда жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт 2,3-го подъезда | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка секций ограждения 48 секций | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Советская 28**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Советская 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт пола из керамогранитной плитки с заменой окон в 1,2,3,4,5,6-м подъезде жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Январь | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт системы освещения в 1,2,3,4,5,6-м подъезде жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Июнь | Выполнено |  |  |
|  | Замена запорной арматуры, участков трубопровода, канализационного лежака и выпуска в подвальном помещении жилых многоквартирных домов | В полном объеме | Август | Выполнено |  |  |
|  | Замена канализационного вывода в жилом многоквартирном доме | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка тамбурных и входных дверей | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт полов в подъездах 5п.2э | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка секций ограждения 58 секций | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Советская 30**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Советская 30 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Советская 32**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Советская 32 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | ----- |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | ----- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период |  |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда п.1,2 | В полном объеме | 4 квартал |  |  |  |
|  | Замена канализационного вывода и участка канализационного лежака в подвальных помещениях жилых многоквартирных домов | В полном объеме | 3 квартал | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Советская 34**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Советская 34 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -лифты | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период |  |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда п.1,2, | В полном объеме | Август | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт пола из керамогранитной плитки в 1-м подъезде жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Июнь | выполнено |  |  |
|  | Замена участка трубопровода отопления с заменой запорной арматуры в жилом многоквартирном доме | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт пола из керамогранитной плитки в 4-м подъезде жилого многоквартирного дома | В полном объеме | Июнь | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов кв.25,144,5,105, | В полном объеме | Июль | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов жилых многоквартирных домов кв.19,44 | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Замена участков канализации в жилых многоквартирных домах | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт полов в подъездах 1,2,3 п | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Изготовление и установка комплекса турников (тройной турник на разные возрасты) на придомовой территории | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Советская 36**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Советская 36 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период |  |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Замена канализационных выводов до приемных колодцев | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  | Замена лежака отопления с отводами на стояки жилого многоквартирного дома | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Советская 38**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Советская 38 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда п.1 | В полном объеме | 4 квартал | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт входных групп п.1,2,3,4 | В полном объеме | август | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Советская 40**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Советская 40 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт входных групп п.3 | В полном объеме | сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | Ремонт козырьков п.3 | В полном объеме | август | Выполнено |  |  |
|  | Замена запорной арматуры и участка стояка канализации | В полном объеме | Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Советская 42**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Советская 42 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Квартал-2005»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.

**План работ по текущему ремонту и содержанию МКД на 2015 год.**

**Ул. Советская 53**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Объем выполненных работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о**  **выполнении работ** | **Причины отклонении от плана** | **Примечание** |
| Советская 53 | **Обеспечение функционирования всех инженерных систем оборудования дома:** |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляционные каналы | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система отопления (промывка, опрессовка, замена запорной арматуры и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - система водоснабжения (замена участка трубопровода, замена задвижки и пр.) | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -система электрических сетей | В полном объеме | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | -мусоропровод | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | -лифты | Нет | Нет | ----- |  |  |
|  | **Ремонт электропроводки в подъездах дома и в местах общего пользования, с заменой вышедших из действия элементов системы** | По заявкам | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Наладка внутреннего инженерного оборудования, технический осмотр внутренних инженерных систем и устройств дома, планово- предупредительный ремонт и осмотр внутридомовых сетей дома к сезонной эксплуатации** | В полном объеме | Май - сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | **Ремонт дверей в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Замена разбитых стекол в подъездах** | По мере необходимости | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (зимний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Зимний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка и содержание придомовой территории (летний период):** |  |  |  |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - промывка урн | 1 раз в месяц | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 3 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | - покраска ограждений и побелка деревьев | 2 раза в сезон | Летний период | Выполнено |  |  |
|  | **Уборка мест общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год | Май - август | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 2 раза в год | По графику | Выполнено |  |  |
|  | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Весь период | Выполнено |  |  |
|  | **Виды работ, при наличии финансовых средств на счете дома:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |