|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **План по текущим работам на 2011г.** |
|  |  |
| № | Наименование работ |
|   | **Январь** |
| 1 | Установка 166 секций ограждений по Колхозная 1, Новая 41, Колхозная 5, Советская 36 |
| 2 | Малярно-востановительный ремонт лесничной клетки в Колхозная 5 (подъезд №3) |
| 3 | Малярно-востановительный ремонт лесничной клетки в Колхозная 7 (подъезд №1) |
| 4 | Малярно-востановительный ремонт лесничной клетки в Московская 1 (подъезд №2) |
| 5 | Малярно-востановительный ремонт лесничной клетки в Советская 22 (подъезд №4 и 5) |
|   |  |
|   | **Февраль** |
| 6 | Замена приборов освещения в подъездах №1 и №2 по Новая 35 |
| 7 | Замена приборов освещения в подъезде №2 по Пионерская 9 |
| 8 | Замена приборов освещения в подъезде №2 по Московская 1 |
| 9 | Устройство плиточного покрытия пола в подъезде №1 по Новая 35 |
| 10 | Малярно-востановительный ремонт лесничной клетки в Новая 35 (подъезд №2) |
| 11 | Замена металлического ограждения (107сек) по Советская 28, Новая 27 (53 сек) |
| 12 | Изготовление 50-ти мусорных ящиков из тонкостенной стали |
| 13 | Удаление наледей и сосулек с наклонных кровель |
|   |  |
|   | **Март** |
| 14 | Малярно-востановительный ремонт лесничной клетки в Советская 34 (подъезд №1 и №2) |
| 15 | Востановление герметизации и утепление межпанэльных швов по Советская 22 |
| 16 | Замена приборов освещения в подъезде №1 по Московская 3 |
|   |  |
|   | **Апрель** |
| 17 | Зимнее обслуживание внутриквартальных дорог (за три месеца) |
| 17/1 | Малярно-востановительный ремонт лестничной клетки по Советская 34 (3 и 4 под.) |
| 17/3 | Ремонт подъезда №2, Московская 1 |
|   |  |
|   | **.Май** |
| 18 | Ремонт системы ХВС и ГВС в подвале по Пушкина 10 |
| 19 | Ремонт системы ХВС и ГВС в подвале по Советская 34 |
| 20 | Ремонт системы канализования в подвале по Советская 34 |
| 21 | Ремонт системы канализования в подвале по Пушкина 10 |
| 22 | Ремонт системы отопления в подвале по Пушкина 10 |
|   |  |
|   | **Июнь** |
| 23 | Замена металлического ограждения по Колхозная 3 |
| 24 | Замена металлического ограждения по Новая 32 |
| 25 | Ремонт стояка ХВС и ГВС в жилом доме по Пионерская 21 |
| 26 | Ремонт стояка ХВС в жилом доме по Новая 32 |
| 27 | Ремонт стояка ХВС в жилом доме по Новая 28 |
| 28 | Ремонт стояка ХВС в жилом доме по Советская 40 |
| 29 | Ремонт стояка ХВС и ГВС в жилом доме по Луговая 12 |
| 30 | Замена металлического ограждения по Колхозная 5 |
| 31 | Замена металлического ограждения по Колхозная 7 |
| 32 | Изготовление мусорных баков (2 шт) для дома по Колхозная 1 |
| 33 | Изготовление мусорных баков (1 шт) для дома по Пионерская 15 |
| 34 | Изготовление мусорных баков (2 шт) для дома по Пионерская 31 |
| 35 | Изготовление мусорных баков (1 шт) для дома по Пионерская 27 |
| 36 | Изготовление мусорных баков (2 шт) для дома по Советская 20 |
| 37 | Изготовление и замена двери в электрощитовой под.№2 и №4 по Пионерской 29 |
| 38 | Изготовление и замена двери в электрощитовой под.№1 по Московская 11 |
| 39 | Изготовление и замена двери в электрощитовой под.№2 и №4 по Советская 34 |
| 40 | Изготовление и замена двери в электрощитовой под.№1 по Советская 34 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Московская 1 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Московская 3 |
| 43 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Луговая 12 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Луговая 14 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Луговая 16 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Новая 28 |
| 47 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Новая 30 |
| 48 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Новая 32 |
| 49 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Колхозная 1 |
| 50 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Колхозная 3 |
| 51 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Новая 20 |
| 52 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Новая 20А |
| 53 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Новая 20Б |
| 54 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Новая 24 |
| 55 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Новая 23 |
| 56 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Новая 29 |
| 57 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Новая 31 |
| 58 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Новая 39 |
| 59 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Новая 45 |
| 60 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Московская 9 |
| 61 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Пионерская 9 |
| 62 | Прочистка и промывка отопительных приборов и гидроиспытания трубопроводов систем отопления по Пионерская 11 |
|   |  |
|   | **Июль** |
| **63** | Термоизоляция отопления в подвале дома Советская 34 |
| **64** | Промывка отопления в подвале Новая 42 |
| **65** | Промывка отопления в подвале Луговая 4 |
| **66** | Промывка отопления в подвале Луговая 8 |
| **67** | Промывка отопления в подвале Луговая 10 |
| **68** | Промывка отопления в подвале Луговая 6 |
| **69** | Промывка отопления в подвале Луговая 2 |
| **70** | Промывка отопления в подвале Советская 18 |
| **71** | Промывка отопления в подвале Советская 20 |
| **72** | Промывка отопления в подвале Советская 22 |
| **73** | Промывка отопления в подвале Советская 26 |
| **74** | Промывка отопления в подвале Советская 28 |
| **75** | Промывка отопления в подвале Советская 30 |
| **76** | Промывка отопления в подвале Советская 32 |
| **77** | Промывка отопления в подвале Советская 34 |
| **78** | Промывка отопления в подвале Советская 36 |
| **79** | Промывка отопления в подвале Советская 38 |
| **80** | Промывка отопления в подвале Советская 40 |
| **81** |  |
| **82** | Изготовление и установка лавочки с урной по Колхозная 3 |
| **83** | Изготовление и установка лавочки с урной по Колхозная 7 |
| **84** | Изготовление и установка лавочки с урной по Луговая 3 |
| **85** | Изготовление и установка лавочки с урной по Колхозная 5 |
| **86** | Изготовление и установка лавочки с урной по Колхозная 1 |
| **87** | Изготовление и установка лавочки с урной по Новая 27 |
|  |  |
|  | **Август** |
| **88** | Ремонт стояков ХВС и ГВС Новая 23 |
| **89** | Ремонт стояков канализования Советская 38 |
| **90** | Ремонт стояков канализования Советская 28 |
| **91** | Промывка отопления в подвале Советская 42 |
| **92** | Промывка отопления в подвале Советская 53 |
| **93** | Промывка отопления в подвале Новая 27 |
| **94** | Промывка отопления в подвале Новая 33 |
| **95** | Промывка отопления в подвале Новая 35 |
| **96** | Промывка отопления в подвале Новая 37 |
| **97** | Промывка отопления в подвале Новая 41 |
| **98** | Промывка отопления в подвале Новая 43 |
| **99** | Промывка отопления в подвале Пушкина 2 |
| **100** | Промывка отопления в подвале Пушкина 4 |
| **101** | Ремонт кровли Колхозная 1 |
| **102** | Ремонт кровли Новая 20Б |
| **103** | Ремонт кровли Новая 28 |
| **104** | Ремонт кровли Новая 32 |
| **105** | Ремонт полов из керам-плитки лестничной площадки под.2 Новая 35 |
| **106** | Ремонт полов из керам-плитки лестничной площадки под.3 и 4 Советская 34 |
| **107** | Ремонт полов из керам-плитки лестничной площадки под.2 Московская 1 |
| **108** | Ремонт полов из керам-плитки лестничной площадки под.1 и 2 Московская 3 |
|   |   |
|   | **Сентябрь** |
| **109** | Малярно-востановительный ремонт подъезда и лесничной клетки в жилом доме по адресу:ул. Пушкина 2 (подъезд №1 и №2) |
| **110** | Установка скамеек и урн (2шт) Колхозная 5 (спорт.площадка) |
| **111** | Установка скамеек и урн (2шт) Московская 3 |
| **112** | Установка скамеек и урн (2шт) Луговая 6 |
| **113** | Замена металлического ограждения по Колхозная 5,7,3 |
| **114** | Замена металлического ограждения по Советская 26 |
|  |   |
|  | **Октябрь** |
| **115** | Малярно-востановительный ремонт подъезда и лесничной клетки в жилом доме по адресу:ул. Пушкина 2 (подъезд №3 и №4) |
| **116** | Замена металлического ограждения по Новая 20 |
| **117** | Установка скамеек и урн (4шт) Пушкина 8 |
| **118** | Замена металлического ограждения по Новая 23 |
| **121** | Летнее обслуживание внутриквартальных дорог |
|   |   |
|   | **Ноябрь** |
| **119** | Установка скамеек и урн (2шт) Новая 40 |
| **120** | Установка скамеек и урн (1шт) Пушкина 6 |
| **122** | Ремонт полов из керам-плитки лестничной площадки под.1 Пушкина 12 |
| **123** | Ремонт межпанэльных швов Пионерская 9а |
| **124** | Ремонт межпанэльных швов Советская 26 |
|   |   |
|   | **Декабрь** |
| **125** | Ремонт межпанэльных швов Пушкина 2 |
| **126** | Ремонт межпанэльных швов Пушкина 4 |
| **127** | Ремонт межпанэльных швов Пушкина 12 |
| **128** | Ремонт межпанэльных швов Колхозная 5 |
| **129** | Установка ограждений Новая 33 |
| **130** | Замена светильников Новая 43 |
| **131** | Замена светильников Советская 34 |