## Лист1
Октябрь
1. Замена участка трубопровода и запорной арматуры на системе отопления в жилом многоквартирном доме
ул. Советская 34 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.012
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.06
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.04
| Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм | 100 м | 0.12
| Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм | 100 м | 0.14
| Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.06
| Смена полотенцесушителей | 100 приборов | 0.04
| Демонтаж конвекторов | 100 экм | 0.014
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 4
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 10
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 1 соединение | 4
| Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм | 1 шт. | 1
| Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | 1 узел | 1
| Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 50 мм | 1 шт. | 1
| Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм | 1 шт. | 1
| Регулятор возбуждения с электроприводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 100 кг | 1 шт. | 1
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 5
| Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 4
| Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 компл. | 5
| Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 108 мм | 100 м трубопровода | 0.012
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 89 мм | 100 м трубопровода | 0.005
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.16
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.02
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.005
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.04
| Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 90 мм | 100 м | 0.04
| Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм | 100 м | 0.165
| Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм | 100 м | 0.14
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 8
| Установка конвекторов | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.014
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками | 10 м трубопровода | 2.8
2. Ремонт асфальтобетонных покрытий проездов, тротуаров и площадок на придомовых территориях жилых многоквартирных домов
ул. Новая 24 | Ремонт проездов, тротуаров и площадок асфальтобетонной смесью толщиной 4 см | 100 м2 покрытий | 0.06
ул. Новая 35 | Ремонт проездов, тротуаров и площадок асфальтобетонной смесью толщиной 4 см | 100 м2 покрытий | 0.28
ул. Новая 38 | Ремонт проездов, тротуаров и площадок асфальтобетонной смесью толщиной 4 см | 100 м2 покрытий | 4.07
ул. Луговая 16 | Ремонт проездов, тротуаров и площадок асфальтобетонной смесью толщиной 4 см | 100 м2 покрытий | 0.21
3. Замена запорной арматуры на системах ГВС и ХВС в подвальном помещении жилого многоквартирного дома
ул. Колхозная 5 | Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм | 100 м | 0.03
| Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | 100 м | 0.01
| Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.13
| Демонтаж изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками | 10 м трубопровода | 5.7
| Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм | 100 м | 0.03
| Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | 100 м | 0.01
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 21
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 6
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками | 10 м трубопровода | 7.3
| Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 компл. | 16
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.15
4. Замена запорной арматуры и трубопроводов с их изоляцией в подвальном помещении жилого многоквартирного дома
ул. Новая 33 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 1.38
| Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.02
| Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0.01
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.012
| Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.02
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 1 соединение | 4
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 12
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.1
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.007
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 2
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 4
| Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм | 1 шт. | 1
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1
| Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 | 1 узел | 1
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 4
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 2
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 2
| Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм | 100 м | 0.15
| Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм | 100 м | 0.04
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками | 10 м трубопровода | 16.7
5. Замена запорной арматуры на гидрантах в 1,2 подъездах и изоляция трубопроводов в подвальном помещении жилого многоквартирного дома
ул. Пушкина 12 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.12
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.035
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.015
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 28
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.015
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.035
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками | 10 м трубопровода | 4.8
6. Замена участка канализации в подполье 2-го подъезда жилого многоквартирного дома
ул. Новая 20 А | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.024
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.2
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.2
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.024
| Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих | 1 врезка | 3
7. Замена участка канализации в жилом многоквартирном доме
ул. Пушкина 10, кв. 109 | Смена унитазов типа «Компакт» | 100 приборов | 0.01
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.038
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.036
| Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0.6
8. Замена участка канализации в жилом многоквартирном доме
ул. Новая 20Б, кв. 63,67 | Смена унитазов типа «Компакт» | 100 приборов | 0.02
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.056
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.07
| Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0.5
9. Ремонт электрооборудования МОП в подъездах жилых многоквартирных домов
ул. Новая, дом 24, 1 подъезд | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.01
| Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.06
| Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.01
| Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 | 100 м | 0.11
| Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.06
| Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 1
| Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.0471
| Короба пластмассовые шириной до 63 мм | 100 м | 0.0698
| Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.11
| Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01
| Короба пластмассовые шириной до 40 мм (входная группа) | 100 м | 0.0165
| Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг (входная группа) | 100 м кабеля | 0.0185
| Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (входная группа) | 1 коробка | 1
| Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля (входная группа) | 1 шт. | 1
ул. Новая, дом 37, 1 подъезд | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 | 100 м | 0.16
| Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.041
| Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.041
| Демонтаж светильников с лампами накаливания (входная группа) | 100 шт. | 0.01
| Короба пластмассовые шириной до 40 мм (входная группа) | 100 м | 0.014
| Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг (входная группа) | 100 м кабеля | 0.014
| Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (входная группа) | 100 шт. | 0.02
ул. Новая, дом 39 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.3
| Демонтаж датчиков движения | 1 шт. | 24
| Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 | 100 м | 1.19
| Смена выключателей | 100 шт. | 0.01
| Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.29
| Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.88
| Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 1.33
| Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 26
| Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 (входная группа) | 100 м | 0.038
| Короба пластмассовые шириной до 40 мм (входная группа) | 100 м | 0.0375
| Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг (входная группа) | 100 м кабеля | 0.0465
10. Ремонт системы освещения МОП в подъездах жилых многоквартирных домов
ул. Новая, дом 33 (1,2,3,7,8 подъезды) | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 | 100 м | 0.689
| Прибор или аппарат | 1 шт. | 20
| Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 4
| Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.3944
| Короба пластмассовые шириной до 63 мм | 100 м | 0.1636
| Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 0.2056
| Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.8561
| Смена выключателей | 100 шт. | 0.01
| Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.05
| Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.1
ул. Новая, дом 27 (1-5 подъезды) | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.59
| Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 | 100 м | 0.946
| Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.65
| Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 37
| Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 0.0624
| Короба пластмассовые шириной до 63 мм | 100 м | 0.0792
| Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 1.1186
| Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 1.2436
| Смена выключателей | 100 шт. | 0.05
11. Ремонт системы освещения МОП в подъездах жилых многоквартирных домов
ул. Советская, дом 38 (1-4 подъезд) | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 | 100 м | 2.12
| Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 1
| Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.735
| Короба пластмассовые шириной до 63 мм | 100 м | 0.503
| Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 0.042
| Провод в лотках, сечением до 35 мм2 | 100 м | 2.12
| Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.071
| Смена выключателей | 100 шт. | 0.1
| Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.06
ул. Советская, дом 40 (1-4 подъезд) | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 | 100 м | 2.27
| Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 1
| Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.525
| Короба пластмассовые шириной до 63 мм | 100 м | 0.562
| Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 0.121
| Провод в лотках, сечением до 35 мм2 | 100 м | 2.27
| Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.093
| Смена выключателей | 100 шт. | 0.01
| Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.05
ул. Советская, дом 20 (3 подъезд) | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 | 100 м | 0.2
| Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.297
| Короба пластмассовые шириной до 63 мм | 100 м | 0.035
| Провод в лотках, сечением до 35 мм2 | 100 м | 0.2
| Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.014
| Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.01
12. Ремонт системы освещения МОП в подъездах жилого многоквартирного дома
ул. Пушкина 4 (1-4 подъезды) | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 1.04
| Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.44
| Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 | 100 м | 3.88
| Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 1.24
| Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 37
| Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 1.842
| Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.124
| Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 0.259
| Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.776
| Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля (входная группа) | 1 шт. | 1
| Прибор или аппарат | 1 шт. | 4
13. Валка аварийных деревьев в городских условиях на придомовой территории жилого многоквартирного дома
ул. Пушкина 6 Б | Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 6.3
14. Уборка, затаривание в мешки и вывоз с придомовых территорий жилых многоквартирных домов опавших листьев
Дома, находящиеся в управлении ООО «Квартал-2005» | Очистка газона от случайного мусора с выносом за пределы газона (в т.ч. бытового и крупногабаритного) | 100 м2 | 4056.64
| Затаривание листвы в мешки | 1 т | 115.2
| Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 115.2
15. Ремонт системы освещения МОП 6-го подъезда жилого многоквартирного дома
ул. Новая 27 (6-й подъезд) | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.11
| Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 | 100 м | 0.222
| Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.11
| Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 7
| Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.291
| Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.06
| Провод в лотках, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.222
| Смена выключателей | 100 шт. | 0.04
Входная группа | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.01
| Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.021
| Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.02
| Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 2
16. Малярный ремонт входных групп жилых многоквартирных домов
ул. Советская, дом 36 (1,2,3,4 подъезды) | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.276
| Очистка поверхности щетками козырька | 1 м2 очищаемой поверхности | 14
| Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0.14
| Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная стен | 100 м2 фасада | 0.276
| Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная козырек | 100 м2 фасада | 0.14
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов (входная дверь) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.126
ул. Новая, дом 23 (1,2,3,4 подъезды) | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.436
| Очистка поверхности щетками козырька | 1 м2 очищаемой поверхности | 18
| Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0.18
| Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная стен | 100 м2 фасада | 0.436
| Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная козырек | 100 м2 фасада | 0.18
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов (входная дверь) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.086
17. Ремонт 6-го подъезда жилого многоквартирного дома
ул. Новая 27 | Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и известковых растворов с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.757
| Очистка вручную поверхности стен от старых красок и известковых растворов с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1.543
| Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0.095
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.082
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.117
| Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.04
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0288
| Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см | 100 м2 | 0.082
| Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.095
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков за 2 раза | 100 м2 покрытия | 0.757
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2.105
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.075
| Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0.757
| Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 2.105
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0.065
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.094
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.757
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.105
| Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0252
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0189
| Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.0275
| Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1171
18. Ремонт входных групп 2-4 подъездов жилого многоквартирного дома
ул. Пионерская 25 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.45
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.45
| Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.45
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.45
19. Ремонт подвального помещения жилого многоквартирного дома
ул. Советская 34 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.1
| Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 к=10 | 100 м2 стяжки | 0.1
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.22
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.22
20. Ремонт входных групп 1-8 подъездов жилого многоквартирного дома
ул. Советская 20 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.552
| Очистка поверхности щетками козырька | 1 м2 очищаемой поверхности | 28
| Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0.28
| Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная стен | 100 м2 фасада | 0.552
| Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная козырек | 100 м2 фасада | 0.28
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов (входная дверь) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.252
21. Ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома
ул. Новая 24 | Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и известковых растворов с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.025
| Очистка вручную поверхности стен от старых красок и известковых растворов с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.065
| Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0.045
| Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0.01
| Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.025
| Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.05
| Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.035
| Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.035
| Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0.025
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза (входная группа) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза (входная группа) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18
| Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды (входная группа) | 100 шт. | 0.02
| Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08
| Антисептирование древесины водными растворами за 2 раза | 100 м2 обработанной поверхности | 0.04
| Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.03
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.025
| Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0.025
| Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.05
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.118
| Демонтаж почтовых ящиков 4-х секционных | 1 т конструкций | 0.025
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (1-й этаж) | 100 м2 стяжки | 0.08
| Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0.01
| Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см | 100 м2 | 0.38
| Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.422
| Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (подоконники) | 100 м2 покрытия | 0.025
| Очистка вручную поверхности потолка от старых красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.92
| Очистка вручную поверхности стен от старых красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.83
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0.48
| Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.12
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0.92
| Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0.92
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2.24
| Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень стен и откосов | 100 м2 отделываемой поверхности | 2.38
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.92
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.24
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.34
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04
| Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных | 1 т конструкций | 0.025
22. Текущий ремонт кровли жилого многоквартирного дома
ул. Пионерская 15 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов с настенными желобами | 100 м покрытия | 0.6
| Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам | 100 м | 0.2
23. Ремонт 8-го подъезда жилого многоквартирного дома
ул. Новая 27 | Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и известковых растворов с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.757
| Очистка вручную поверхности стен от старых красок и известковых растворов с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1.443
| Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0.4
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.322
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.117
| Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.04
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0288
| Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см | 100 м2 | 0.322
| Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.4
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков за 2 раза | 100 м2 покрытия | 0.757
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2.105
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.075
| Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0.757
| Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 2.105
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0.065
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.094
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.757
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.105
| Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0252
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0189
| Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.0275
| Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1171
24. Изготовление и установка деревянных тамбурных дверей в жилых многоквартирных домах
ул. Пушкина, дом 4 (4 подъезд) | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.021
| Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.021
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.021
| Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 покрытия поверхности | 0.021
ул. Пушкина, дом 2 (1 подъезд) | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.021
| Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.021
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.021
| Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 покрытия поверхности | 0.021
ул. Новая, дом 27 (4,5 подъезды) | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.062
| Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.062
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.062
| Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 покрытия поверхности | 0.062
ул. Новая, дом 24 (1 подъезд) | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.023
| Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.023
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.023
| Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 покрытия поверхности | 0.023
ул. Советская, дом 38 (1-4 подъезды) | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.124
| Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.124
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.124
| Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 покрытия поверхности | 0.124
25. Изготовление и установка стальных дверей и люков выхода на крышу в жилых многоквартирных домах
ул. Л.Толстого, дом 8 (люк на чердак) | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0.046
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02
ул. Пушкина, дом 8 (2 подъезд, люк на чердак) | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0.062
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.022
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.022
ул. ул. Пушкина, дом 6 (2 подъезд, входная дверь) | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0.092
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.057
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.057
ул. Советская, дом 28 (6 подъезд, вход в подвал) | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0.07
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.029
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.029
26. Валка и обрезка аварийных деревьев в городких условиях на придомовых территориях жилых многоквартирных домов
ул. Пионерская, 21,25, ул. Московская 8 | Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 15.6
| Обрезка крон деревьев под естественный вид с лестницы или стремянки | 1 дерево | 22
27. Текщий ремонт кровель жилых многоквартирных домов
ул. Пионерская, дом 31, кв. 140 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0.7
| Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.7
| Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 0.7
ул. Луговая, дом 2, кв.33 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0.4
| Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.4
| Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 0.4
ул. Московская, дом 8, кв. 110 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0.7
| Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.7
| Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 0.7
28. Ремонт и восстановление герметизации швов стеновых панелей жилых многоквартирных домов
ул. Московская дом 3, кв. 2, 75 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 2.1
ул. Пионерская, дом 29, кв. 36 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1.34
ул. Луговая, дом 16, кв. 78 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.92
ул. Пушкина, дом 12, кв. 52,51,82 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1.34
ул. Пушкина, дом 4, кв. 73,81,118,89 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1.74
ул. Луговая, дом 2/1, кв. 45 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.28
ул. Колхозная, дом 5, кв. 135,112 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1.5
Ноябрь
1. Замена запорной арматуры и участков трубопроводов системы отопления на чердаке и ХВС в подвале жилого многоквартирного дома
ул. Советская 18 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.221
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.08
| Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.4
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.08
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.19
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.019
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.012
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 36
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 4
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 5
2. Обрезка и валка аварийных деревьев в городских условиях на придомовой территории жилых многоквартирных домов
ул. Новая 23, ул. Колхозная 5, ул. Пушкина 6 | Обрезка и прореживание крон деревьев при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30 | 1 дерево | 15
| Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 9.75
3. Замена участка трубопровода на системе отопления и ливневой канализации в жилом многоквартирном доме
ул. Новая 27 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.03
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.07
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.13
| Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.01
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 89 мм | 100 м трубопровода | 0.13
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.07
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 8
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 8
| Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.012
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.03
4. Замена участка лежака отопления в жилом многоквартирном доме
ул. Л. Толстого 8 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.003
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.023
| Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.2
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 2
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.2
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 3
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2
| Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ-0163 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.052
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 3
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.023
5. Замена запорной арматуры и участков трубопроводов в подвальном помещении жилого многоквартирного дома
ул. Луговая 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.07
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.36
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.07
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.18
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.11
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.07
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 114
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками | 10 м трубопровода | 3.1
6. Ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома
ул. Пушкина 2 | Очистка вручную поверхности стен от старой краски и шпатлевки с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.165
| Очистка вручную поверхности потолка от старой краски и шпатлевки с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.15
| Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (козырек) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.15
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза (входная группа) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза (входная группа) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.28
| Очистка поверхности щетками (входной проем и дверь) | 1 м2 очищаемой поверхности | 13.2
| Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (входной проем и дверь) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.132
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04
| Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.08
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.1224
| Демонтаж почтовых ящиков 6-ти секционных | 1 т конструкций | 0.045
| Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0.32
| Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см | 100 м2 | 0.265
| Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.32
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 5.8
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1.8
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, оконных и дверных откосов) | 100 м2 поверхности | 5.85
| Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм 2 раза | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 1.8
| Шпатлевка поверхностей стен, оконных и дверных откосов силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 5.9
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.8
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен и мусоропровода, оконных откосов и мусоропровода, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.12
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.48
| Монтаж почтовых ящиков 6-и секционных | 1 т конструкций | 0.045
7. Ремонт и восстановление герметизации швов стеновых панелей жилых многоквартирных домов
ул. Московская, дом 8, кв. 103,86,110 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.94
| Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.5
ул. Московская, дом 1, кв.107 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.22
| Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.06
ул. Пушкина, дом 12, кв. 47, 55 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.33
| Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.33
ул. Пушкина, дом 6Б, 1,2,3,4 подъезды | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.07
| Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.18
ул. Пушкина, дом 4, кв. 143 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.5
| Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.25
ул. Пионерская, дом 27, кв. 39 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.48
| Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.06
ул. Пионерская, дом 31, кв. 140 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.72
ул. Советская, дом 26, кв. 66 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.27
| Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.27
ул. Советская, дом 18, кв. 79 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.26
| Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.15
ул. Новая, дом 49, кв. 138 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.01
ул. Колхозная, дом 5, кв. 101 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.27
| Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.1
ул. Луговая, дом 14, кв. 11 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.15
| Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.05
8. Устройство штукатурки части фасадов жилых многоквартирных домов
ул. Советская, дом 38, кв 44 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 6
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с люлек | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.28
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.28
| Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.28
ул. Советская, дом 38, кв. 41,47 | Навеска страховочного троса | 1 операция | 1
| Навеска рабочего троса | 1 операция | 1
| Перенавеска рабочего троса | 1 операция | 2
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с люлек | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.44
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.44
| Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.44
ул. Новая, дом 33, кв. 108 | Навеска страховочного троса | 1 операция | 1
| Навеска рабочего троса | 1 операция | 1
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с люлек | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.26
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.26
| Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.26
ул. Новая, дом 38, кв. 11, 20 | Навеска страховочного троса | 1 операция | 1
| Навеска рабочего троса | 1 операция | 1
| Перенавеска рабочего троса | 1 операция | 2
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с люлек | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.56
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.56
| Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.56
ул. Пионерская, дом 9, кв. 52 | Навеска страховочного троса | 1 операция | 1
| Навеска рабочего троса | 1 операция | 1
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с люлек | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.18
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.18
| Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.18
ул. Пионерская, дом 21, кв. 88 | Навеска страховочного троса | 1 операция | 1
| Навеска рабочего троса | 1 операция | 1
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с люлек | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.28
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.28
| Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.28
8. Ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома
ул. Пушкина 2 | Очистка вручную поверхности стен от старой краски и шпатлевки с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.165
| Очистка вручную поверхности потолка от старой краски и шпатлевки с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.15
| Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (козырек) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.15
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза (входная группа) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен фасада , подготовленным под окраску за 2 раза (входная группа) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.28
| Очистка поверхности щетками (входной проем и дверь) | 1 м2 очищаемой поверхности | 13.2
| Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (входной проем и дверь) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.132
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02
| Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.08
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.1224
| Демонтаж почтовых ящиков 6-ти секционных | 1 т конструкций | 0.045
| Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0.32
| Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см | 100 м2 | 0.265
| Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.32
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 5.8
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1.8
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, оконных и дверных откосов) | 100 м2 поверхности | 5.85
| Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм 2 раза | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 1.8
| Шпатлевка поверхностей стен, оконных и дверных откосов силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 5.9
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.8
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен и мусоропровода, оконных откосов и мусоропровода, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.12
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.48
| Монтаж почтовых ящиков 6-и секционных | 1 т конструкций | 0.045
9. Ремонт 7-го подъезда жилого многоквартирного дома
ул. Новая 27 | Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и известковых растворов с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.757
| Очистка вручную поверхности стен от старых красок и известковых растворов с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1.443
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01
| Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0.3
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.282
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.117
| Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.04
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0288
| Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см | 100 м2 | 0.2882
| Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.3
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков за 2 раза | 100 м2 покрытия | 0.757
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2.105
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.075
| Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0.757
| Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 2.105
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0.065
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.094
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.757
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.105
| Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0252
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0189
| Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.0275
| Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1171
10. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 2-го подъезда жилого многоквартирного дома
ул. Пионерская 9 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (входная группа) | 100 коробок | 0.03
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (входная группа) | 100 м2 проемов | 0.031
| Очистка вручную поверхности стен и потолка от старой краски и шпатлевки с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.65
| Очистка поверхности щетками (входная дверь, балки козырька) | 1 м2 очищаемой поверхности | 19
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (балки козырька) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07
| Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм (входная группа) | 100 м2 поверхности | 0.2
| Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.25
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и козырьека (входная группа) | 100 м2 покрытия | 0.25
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (входная группа) | 100 м2 покрытия | 0.05
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза (входная группа) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6
| Масляная окраска металлических поверхностей входной двери и двери мусорокамеры, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (входная группа) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03
| Окраска фасадов по подготовленной поверхности поливинилацетатная (цоколь) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.32
| Демонтаж почтовых ящиков 4-х секционных | 1 т конструкций | 0.082
| Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0.12
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0.2
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 3.1
| Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.27
| Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 3.1
| Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 8.9
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 8.9
| Монтаж почтовых ящиков 9-ти секционных | 1 т конструкций | 0.05
11. Ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома
ул. Пионерская 9 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.15
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.16
| Очистка вручную поверхности стен и ствола мусоропровода от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1.46
| Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 2.9
| Очистка поверхности щетками (перила, радиаторы и решетки) | 1 м2 очищаемой поверхности | 81
| Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки (1-й этаж) | 100 м плинтуса | 0.41
| Разборка покрытий полов из керамических плиток (1-й этаж) | 100 м2 покрытия | 0.27
| Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (1-й этаж) | 100 мест | 0.16
| Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см (1-й этаж) | 100 м2 | 0.51
| Устройство плинтусов из плиток керамических (1-й этаж) | 100 м плинтуса | 0.41
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина (тамбуры у квартир) | 100 м2 покрытия | 1.69
| Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (тамбуры у квартир) | 100 мест | 0.24
| Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см (тамбура у квартир) | 100 м2 | 1.69
| Устройство плинтусов из плиток керамических (тамбура у квартир) | 100 м плинтуса | 1.95
| Устройство покрытий подоконников на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.075
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.1
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен и ствола мусоропровода, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9.16
| Масляная окраска металлических поверхностей перил и решеток и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.72
| Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.754
| Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности 1 | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.5
12. Ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома
ул. Новая 24 | Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и известковых растворов с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.025
| Очистка вручную поверхности стен от старых красок и известковых растворов с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.065
| Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0.045
| Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0.01
| Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.025
| Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.05
| Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.035
| Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.035
| Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0.025
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза (входная группа) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза (входная группа) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2
| Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды (входная группа) | 100 шт. | 0.02
| Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей за два раза (входная группа) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08
| Антисептирование древесины водными растворами за 2 раза (входная группа) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.04
| Смена отливов (отметов) водосточных труб (входная группа) | 100 шт. | 0.03
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (входная группа) | 100 м2 стяжки | 0.025
| Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя (входная группа) | 100 м2 кровли | 0.025
| Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.05
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.118
| Демонтаж почтовых ящиков 4-х секционных | 1 т конструкций | 0.025
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (1-й этаж) | 100 м2 стяжки | 0.08
| Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0.005
| Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см | 100 м2 | 0.12
| Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.135
| Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (подоконники) | 100 м2 покрытия | 0.025
| Очистка вручную поверхности потолка от старых красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.92
| Очистка вручную поверхности стен от старых красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.83
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0.48
| Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.12
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0.92
| Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0.92
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2.24
| Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень стен | 100 м2 отделываемой поверхности | 2.24
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.92
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен и оконных откосов, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.38
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.34
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
| Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных | 1 т конструкций | 0.025
13. Ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома
ул. Новая 24 | Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и известковых растворов с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.05
| Очистка вручную поверхности стен от старых красок и известковых растворов с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.065
| Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0.045
| Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0.01
| Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.025
| Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.05
| Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.065
| Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.05
| Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0.025
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза (входная группа) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза (входная группа) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3
| Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды (входная группа) | 100 шт. | 0.02
| Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей за два раза (входная группа) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.16
| Антисептирование древесины водными растворами за 2 раза (входная группа) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.04
| Смена отливов (отметов) водосточных труб (входная группа) | 100 шт. | 0.06
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (входная группа) | 100 м2 стяжки | 0.05
| Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя (входная группа) | 100 м2 кровли | 0.05
| Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.05
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.118
| Демонтаж почтовых ящиков 4-х секционных | 1 т конструкций | 0.025
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (1-й этаж) | 100 м2 стяжки | 0.08
| Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0.005
| Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см | 100 м2 | 0.12
| Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.135
| Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (подоконники) | 100 м2 покрытия | 0.025
| Очистка вручную поверхности потолка от старых красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.92
| Очистка вручную поверхности стен от старых красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.83
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0.48
| Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.12
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0.92
| Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0.92
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2.24
| Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень стен | 100 м2 отделываемой поверхности | 2.24
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.92
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен и оконных откосов, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.38
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.34
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
| Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных | 1 т конструкций | 0.025
14. Ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома
ул. Новая 24 | Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и известковых растворов с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.05
| Очистка вручную поверхности стен от старых красок и известковых растворов с земли и лесов (входная группа) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.065
| Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0.045
| Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0.01
| Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.025
| Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.05
| Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.065
| Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.05
| Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0.025
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза (входная группа) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза (входная группа) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5
| Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды (входная группа) | 100 шт. | 0.02
| Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей за два раза (входная группа) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.16
| Антисептирование древесины водными растворами за 2 раза (входная группа) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.04
| Смена отливов (отметов) водосточных труб (входная группа) | 100 шт. | 0.08
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (входная группа) | 100 м2 стяжки | 0.05
| Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя (входная группа) | 100 м2 кровли | 0.05
| Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.05
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.118
| Демонтаж почтовых ящиков 4-х секционных | 1 т конструкций | 0.025
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.08
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (1-й этаж) | 100 м2 стяжки | 0.08
| Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0.005
| Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см | 100 м2 | 0.12
| Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.135
| Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (подоконники) | 100 м2 покрытия | 0.025
| Очистка вручную поверхности потолка от старых красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.92
| Очистка вручную поверхности стен от старых красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.83
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0.48
| Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.12
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0.92
| Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0.92
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2.24
| Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень стен | 100 м2 отделываемой поверхности | 2.24
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.92
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен и оконных откосов, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.38
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.34
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
| Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных | 1 т конструкций | 0.025
Декабрь
1. Замена вывода канализации от дома до колодца в жилом многоквартирном доме
ул. Новая 20 Б | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.183
| Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0.045
| Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича | 1 м3 кладки | 0.1
| Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 124 мм | 100 м | 0.33
| Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.04
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 160 мм | 100 м трубопровода | 0.29
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.08
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.183
2. Замена участка вывода канализации у колодца 3-го подъезда жилого многоквартирного дома
ул. Пушкина 12 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.043
| Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 124 мм | 100 м | 0.032
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 160 мм | 100 м трубопровода | 0.032
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.043
3. Замена запорной арматуры и трубопроводов в подвальном помещении жилого многоквартирного дома
ул. Пионерская 23 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.64
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.41
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 139
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.25
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.38
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.02
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 64
4. Замена запорной арматуры и участков трубопроводов на системах ГВС, ХВС и канализации в квартирах 84 и 125 жилого многоквартирного дома
ул. Пионерская 9 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.04
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.065
| Смена унитазов | 100 приборов | 0.02
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.04
| Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.02
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.05
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 4
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.012
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 11
| Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.024
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.035
5. Замена запорной арматуры и участков трубопроводов и системы водоотведения в жилом многоквартирном доме
ул. Пионерская 11 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.07
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.05
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.68
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.048
| Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.03
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.07
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.05
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 3
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 3
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 3
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.68
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.048
| Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих | 1 врезка | 6
| Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0.39
6. Замена вывода канализации от дома до колодца в жилом многоквартирном доме
ул. Советская 18 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.19
| Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0.036
| Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.2
| Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 3
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 160 мм | 100 м трубопровода | 0.2
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.16
| Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 8.13
| Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км | 1 т груза | 8.13
7. Замена трубопровода водоотведения в подвальном помещении жилого многоквартирного дома
ул. Московская 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 160 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.02
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.5
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 160 мм | 100 м трубопровода | 0.02
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.5
| Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0.26